6

 NUMPAGES 6

 NUMPAGES 6

[image: image1]2026（第三十一届）大连国际汽车展览会

参展商手册
一、展会名称、地点、时间安排：

展会名称：2026（第三十一届）大连国际汽车展览会

展会时间：8月12日--8月16日

展会地点：大连世界博览广场（大连星海会展旅游集团）
展馆地址：大连市沙河口区星海广场F区10号 邮编：116023

时间安排：1、布    展：2026年8月8日--8月11日

          2、展    期：2026年8月12日--8月16日

3、撤    展：2026年8月16日17:00

          4、参展人员进馆时间：8:30    闭馆时间：17:00

          5、观众参观时间：9:00--17:00（16:30停止入场）

参展人员报到：


参展单位工作人员在布展期间报到，应到展会的举办地点大连世界博览广场西北大堂的展览会组委会接待处报到；在布展期之前报到，应到组委会的办公地点大连市中山区解放街9号万达大厦1004房间报到。

三、自行装修展台布展须知：

1、地面承重能力一层展馆A馆荷重1.5吨/平方米，B馆荷重2.9吨/平方米，C馆荷重2.9/1.5吨/平方米，F馆荷重5吨/平方米。一层展厅距西墙9米内以及展馆其他部分荷载均为0.5吨/平米。

布展门尺寸：A货、B货、C货门6米×3米；B1货门5米×3米；

F3门6米×5.5米；F4门 6米×3米，以上尺寸具体详见荷载图纸和展馆技术数据图纸。

2、参展单位需选择正规的装修公司，注意消防安全，所使用的装修材料必须是防火材料，电源线路必须严格执行消防规定，铺设地面电线部分使用金属线槽防护，地面延伸到展位的电源线使用金属铁管防护，展位末端一米接灯处使用金属蛇皮管保护。展馆提供电源接驳点及标准电源插头，开关大小分别为100A、60A、32A，如参展单位配电箱开关大于以上规格，需更换开关或增加二级箱，配电箱、电源接驳点到展位的电缆以及消防规定的金属过桥，由参展单位自行准备。因参展单位的任意装修装饰问题，造成自身及任何第三方的人身及财产损失的，全部由参展单位承担。
3、展位的装修风格应采用框架通透形式，除与墙壁相临的一侧可设大面积背板外，其他各面不应设置大背板。展位搭建所用装饰材料必须符合国家有关消防规定。

4、建筑材料，如水泥、沙子、红砖、白灰不得进入展馆，展馆内不得粉刷乳胶漆。

5、自行装修的展台，展馆将按面积收取展场管理费和押金费。见下表。

6、因消防要求，馆内特装展台一律禁止封顶。馆内搭建高度不得超过6米，如果特殊情况，应于布展前30天上报给组委会和展馆。

7、由于A馆、B馆、C馆使用大型中央空调，此三馆展位严禁自带空调，仅F馆允许自带空调（外挂机需放置展馆外规定位置）。参展单位自带空调的，需符合展会主办方要求及安全管理消防等要求。

8、禁止展商在搭建展位时使用苯板、非阻燃弹力布、霓虹灯。

9、展厅内不得释放气球。

10、任何进入展场的装修单位不得超负荷用电，不得擅自接线，违者展馆将对其罚款，并停止送电，处理完毕后，方可继续供电。展位内的地井不得覆盖，需留活口。
11、展场电源、语音线、数据线、有线电视线等均由展馆工程部指定的专业部门接驳、施工。

12、拆卸展台时在规定时间内各展台全部物品及建筑垃圾运离展馆，清除展位内残留胶痕、污渍，对不按规定执行的展台，展馆按情节严重扣除施工押金。

13、展馆严禁使用大功率音响设备。具体详见大连国际汽车展览会参展协议及《关于加强大连国际汽车展览会展馆管理的通知》。参展企业在展馆内播放视频或使用音响外放设备进行产品展示、广告宣传等活动不得使用音量超过70分贝的大功率音响设备。参展过程中进行各类演出、举办各类娱乐互动性质活动的，应于2026年7月30日前向组委会报备，报备内容应包括：节目内容、时段、人数规模、使用场地区域面积等，演出活动应以轻音乐类节目为主，内容应积极、乐观、向上，不得违反大连国际汽车展览会参展协议约定及本手册中展馆方的规定，演出活动每日仅限制两场（上下午各一场）。如演出期间发生意外事件或者出现严重影响展会秩序的事件的，展会主办方有权随时叫停演出活动，并扣除噪音押金。
14、特装展位应于布展前15天将材料提交组委会和展馆（特装展位可线上报馆。对于不及时申报而无法进馆施工的参展单位，组委会和展馆将不负责任。
四、消防安全须知：

1、展馆内禁止新能源展车充电，不准使用易燃、易爆物品，不准使用压力容器，展台及展台附近禁止使用高温灯具。

2、展场内禁止现场焊接操作和使用明火和临时气体，只允许在展馆内进行拼装，不允许现场刨锯，刮大白、刷乳胶漆、刷油漆、防火涂料、焊接等操作，电气设备的安装必须征得展场现场管理部门的同意。

3、展厅内不得设置仓库，需临时保存的物品请与运输代理或展场服务中心协商。

4、除指定地点外，展场内禁止吸烟。

5、汽车、发动机内不得存放燃油。汽油类液体存放量不能超过一天的用量，其余部分应存放于馆外消防部门指定地点。
五、展场服务：

1、展厅内设有展场服务处。调整展位设施或租用标准配置以外的物品，需到展场服务处填写申请单，由展场服务处负责通知工程部门调整展位或将租用的物品送到指定的展位上。展具租赁价格见附表。

2、有特殊用电要求的单位，提前与展馆申报，合格后在布展时可直接到展场服务处办理，由展场服务中心通知工程部门将电源接入指定展位。费用详见附表。

3、布展期间如需加班，应提前半天通知组委会，由组委会协调展馆管理服务部，确定加班时间和加班费金额。

4、如有其他特殊需求，提前申报主办及展馆。

大连星海会展旅游集团展馆服务[image: image2.png]


价格表

（以下价格仅供参考，具体请已展馆最新报价为准）

展馆服务
1、施工管理费 
	项    目
	单 价 / 展 期
	备   注

	搭 建 商
	A、B、C、F馆
	10元/㎡

（桁架喷绘布简易搭建）
	押金：

100㎡以下：5000元

100㎡以上：50元/㎡

	
	
	15元/㎡

（钢木结构等搭建）
	

	
	 西北大堂、前厅
	30元/㎡
	押金：

80平米以下：8000元

81平米以上：100元/㎡


2、提前进场费（布展前只卸货不搭建，提前跟展馆申请）

	面积
	单价/2小时 
	备注

	0-200㎡
	1000RMB /2小时
	1.布展前如场地允许可提前申请只卸货不搭建。 

2.2小时起算。



	201-400㎡
	1500RMB /2小时
	

	401㎡-600㎡
	2000RMB /2小时
	

	601㎡-800㎡
	2500RMB /2小时
	

	801㎡-1200㎡
	3000RMB /2小时
	


3、加班费 
	项   目
	加班形式
	单 价 / 小时
	备   注

	个别展商

加    班
	100㎡以下
	500元
	按展台数计费,24点后加班上调50%。

	
	101㎡-200㎡
	800元
	

	
	201㎡-400㎡
	1200元
	

	
	401㎡-600㎡
	1500元
	

	
	601㎡以上
	4元/㎡
	

	西北大堂加班
	100㎡以下
	3000元
	

	
	101㎡-500㎡
	5000元
	

	
	501㎡以上
	10元/㎡
	


4、仓储费
	项   目
	价   格
	备   注

	室内、外仓储
	10元/天/ 立方³
	贵重物品不提供仓储服务


工程服务

1、水接驳

	项  目
	规  格（㎜）
	价  格
	备  注

	接水点
	直径20

直径25
	1200 元/处/展期

（上水或下水）
	均为冷水（含水管）


展览能源费(接驳费+能源总价)

	项  目


	接驳费/ 展期


	能源单价（元）/天/千瓦


	备  注



	220V/10A
	150 元
	15元
	1.能源总价=千瓦数*开展天数*15 

2.展览能源费=接驳费+能源总价

	380V/15A
	240元
	
	

	380V/30A
	460元
	
	

	380V/60A
	880元
	
	

	380V/100A
	1300元
	
	


3、施工用电 （布展期间低瓦数施工用电）
	项  目
	单价 / 展期
	备  注

	220V/5A
	150元/天
	9:00 - 17:00

17：00后按加班计费

	380V/15A
	300元/天
	

	380V/30A
	600元/天
	

	加班电费
	100元/4小时
	不足4小时按4小时收费

	撤展电费
	100元/7小时
	17: 00 - 24: 00


4、调试用电（布展期间大功率设备调试用电）

	项  目
	单价 / 4小时
	备     注

	0KW-20KW(含)
	150RMB
	1、布展期间大功率设备调试用电。
2、4小时为单位起算，超时类推。


	21KW-40KW（含）
	290RMB
	

	41KW-60KW（含）
	440RMB
	

	61KW-80KW（含）
	580RMB
	

	81KW-100KW（含）
	720RMB
	


5、电话线、数据点接驳 
	项  目
	规格说明
	租金/展期
	单 位
	押 金
	备  注

	市    话
	程控机
	300元
	台
	200元
	话费另计



	国内长途
	程控机
	300元
	台
	400元
	

	国际长途
	程控机
	300元
	台
	1000元
	

	宽带
	有线
	1000元
	2M
	-
	10M以上提前15天申请

	
	
	2000元
	5M
	-
	


※大连国际汽车展览会组委会

地    址: 大连市中山区解放街9号万达大厦10楼1004
电    话: 0411-82532846  82532833  82532835 82532871
传    真: 0411-82644331

网    址：www.auto-show.com.cn  www.autodalian.com

邮    箱：autodalian@163.com

联 系 人: 张小姐、叶小姐、赵小姐、刘先生
※大连世界博览广场 
联 系 人：章经理                

电    话：0411-84892019

手    机：13555953986   

邮    箱：413252079@qq.com
※展馆服务处（办理施工管理费、接驳费、电费、租赁物品等事宜）
  咨询电话：0411-84892303  

※大会指定货物运输单位：大连新世界会展服务有限公司  
展馆货物运输、仓储、 叉车联系人：

于经理：15524702988    白经理 13500796108

� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���








PAGE  
- 1 -

_1234567890

